## Blad2
gebrekcode | korte omschrijving | omschrijving
11 | Draagstructuur - gestut | De draagstructuur van het dak is tijdelijk gestut. Een structurele oplossing om de stabiliteit van het dak te garanderen is vereist.
11 | Draagstructuur - gestut met verdere schade | De draagstructuur van het dak is tijdelijk gestut. Er is verdere schade: [omschrijf] Een structurele oplossing om de stabiliteit van het dak te garanderen is vereist.
11 | Draagstructuur - aangetast | De houten draagstructuur van het dak is aangetast door [omschrijf].
11 | Draagstructuur - buigt door | De houten draagstructuur van het dak buigt ernstig door.
11 | Draagstructuur - buigt door met verdere schade | De houten draagstructuur van het dak buigt zeer ernstig door. Er is verdere schade: [omschrijf]
11 | Schouw - helt over | De buitendakse schouw helt over.
11 | Schouw - ontbrekende stenen | Aan de buitendakse schouw ontbreken stenen.
11 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstig stabiliteitsgebrek is aan de dakstructuur en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
12 | Plafond - beperkte vochtschade | Op het plafond van de [locatie] is er beperkte vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld.
12 | Plafond - ernstige vochtschade | Op het plafond van de [locatie] is er ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
12 | Plafond - zeer ernstige vochtschade | Op het plafond van de [locatie] is er zeer ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
12 | Extra - deugdelijk herstel | De eerder vastgestelde vochtschade op het plafond van de [locatie] is niet meer zichtbaar. Er werd geen bewijs voorgelegd waaruit blijkt dat de schade deugdelijk werd hersteld. De oorspronkelijke quotering van de rubriek blijft behouden.
12 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
21 | Buitenmuur - beperkte scheurvorming | Er is zichtbare scheurvorming: [omschrijf]
21 | Buitenmuur - beperkte vervorming | Er is zichtbare vervorming: [omschrijf]
21 | Buitenmuur - ernstige scheurvorming | Er is ernstige zichtbare scheurvorming: [omschrijf]
21 | Buitenmuur - ernstige vervorming | Er is ernstige zichtbare vervorming: [omschrijf]
21 | Buitenmuur - zeer ernstige scheurvorming | Er is zeer ernstige zichtbare scheurvorming: [omschrijf]
21 | Buitenmuur - zeer ernstige vervorming | Er is zeer ernstige zichtbare vervorming: [omschrijf]
21 | Buitenmuur - loszittende metselwerk | Er is loszittend metselwerk: [omschrijf]
21 | Buitenmuur - gevelopening gestut | De gevelopening in [locatie] is tijdelijk gestut. Een structurele oplossing om de stabiliteit van het gevelvlak te garanderen is vereist.
21 | Gevelelement - houtrot | De [omschrijf] is aangetast door houtrot.
21 | Gevelelement - betonrot | De [omschrijf] is aangetast door betonrot.
21 | Gevelelement - corossie | De [omschrijf] is aangetast door corrosie.
21 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstig stabiliteitsgebrek is aan de buitenmuren en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
22 | Buitenmuur - beperkte vochtschade | Op de buitenmuur van de [locatie] is er beperkte vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld.
22 | Buitenmuur - ernstige vochtschade | Op de buitenmuur van de [locatie] is er ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
22 | Buitenmuur - zeer ernstige vochtschade | Op de buitenmuur van de [locatie] is er zeer ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
22 | Extra - deugdelijk herstel | De eerder vastgestelde vochtschade op de buitenmuur van de [locatie] is niet meer zichtbaar. Er werd geen bewijs voorgelegd waaruit blijkt dat de schade deugdelijk werd hersteld. De oorspronkelijke quotering van de rubriek blijft behouden.
22 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
31 | Binnenmuur - beperkte scheurvorming | Er is zichtbare scheurvorming: [omschrijf]
31 | Binnenmuur - beperkte vervorming | Er is zichtbare vervorming: [omschrijf]
31 | Binnenmuur - ernstige scheurvorming | Er is ernstige zichtbare scheurvorming: [omschrijf]
31 | Binnenmuur - ernstige vervorming | Er is ernstige zichtbare vervorming: [omschrijf]
31 | Binnenmuur - zeer ernstige scheurvorming | Er is zeer ernstige zichtbare scheurvorming: [omschrijf]
31 | Binnenmuur - zeer ernstige vervorming | Er is zeer ernstige zichtbare vervorming: [omschrijf]
31 | Binnenmuur - element - houtrot | De [omschrijf] is aangetast door houtrot.
31 | Binnenmuur - element - betonrot | De [omschrijf] is aangetast door betonrot.
31 | Binnenmuur - element - corossie | De [omschrijf] is aangetast door corrosie.
31 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstig stabiliteitsgebrek is aan de binnenmuren en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
32 | Binnenmuur - beperkte vochtschade | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er beperkte vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld.
32 | Binnenmuur - ernstige vochtschade | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
32 | Binnenmuur - zeer ernstige vochtschade | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er zeer ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
32 | Extra - deugdelijk herstel | De eerder vastgestelde vochtschade op de binnenmuur van de [locatie] is niet meer zichtbaar. Er werd geen bewijs voorgelegd waaruit blijkt dat de schade deugdelijk werd hersteld. De oorspronkelijke quotering van de rubriek blijft behouden.
32 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
41 | Kelder - dragende profielen ernstig gecorrodeerd | De dragende profielen in het plafond van de kelder zijn ernstig gecorrodeerd. De stabiliteit van de dragende bouwdelen komt mogelijk in het gedrang.
41 | Kelder - dragende profielen gecorrodeerd | De dragende profielen in het plafond van de kelder zijn gecorrodeerd. Roestwerende behandeling is noodzakelijk.
41 | Kelder - dragende profielen zeer ernstig gecorrodeerd | De dragende profielen in het plafond van de kelder zijn zeer ernstig gecorrodeerd. Er is verdere schade: [omschrijf]
41 | Draagstructuur - profielen gestut | De dragende profielen in [locatie] zijn tijdelijk gestut. Een structurele oplossing om de stabiliteit van de draagvloer te garanderen is vereist.
41 | Draagstructuur - profielen gestut met verdere schade | De dragende profielen in [locatie] zijn tijdelijk gestut. Er is verdere schade: [omschrijf] Een structurele oplossing om de stabiliteit van de draagvloer te garanderen is vereist.
41 | Draagvloer - aangetast | De houten draagvloer in [locatie] is aangetast door [omschrijf].
41 | Draagvloer - buigt ernstig door | De houten draagvloer in [locatie] buigt ernstig door.
41 | Draagvloer - buigt zeer ernstig door met verdere schade | De houten draagvloer in [locatie] buigt zeer ernstig door. Er is verdere schade: [omschrijf]
41 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstig stabiliteitsgebrek is aan de draagstructuur en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
51 | Aarding - aardpen niet aangesloten | Het stopcontact in de [locatie] is voorzien van een penaarde maar is niet aangesloten op een beschermingsgeleider (dit geeft een vals gevoel van veiligheid).
51 | Aarding - geen aardingsinstallatie | De woning is niet uitgerust met een aardingsinstallatie.
51 | Aarding - randaarding | Het stopcontact in [locatie] is een type met randaarde. Dergelijke stopcontacten zijn niet toegestaan in België en worden beschouwd als onbestaande.
51 | Aarding - toestel klasse I | Op het stopcontact in de [locatie] is een toestel klasse I aangesloten. Het is verboden toestellen klasse I aan te sluiten op een stopcontact zonder penaarde (toestellen klasse I : koelkast, microgolf, wasmachine, strijkijzer, …).
51 | Differentieelschakelaar - algemeen ontbreekt | De elektrische installatie is niet uitgerust met een algemene differentieelschakelaar aan het begin van de elektrische installatie.
51 | Differentieelschakelaar - bijkomende ontbreekt | De elektrische stroomkring van het lokaal dat een bad en/of douche bevat is niet uitgerust met een bijkomende differentieelschakelaar van 30mA.
51 | Geleiders - lichtpunt - binnen handbereik | In de [locatie] hangen geleiders voor het lichtpunt met aanraakbare delen onder spanning binnen handbereik.
51 | Geleiders - lichtpunt - hoog geplaatst | In de [locatie] hangen geleiders voor het lichtpunt met aanraakbare delen onder spanning.
51 | Geleiders - niet afgeschermd | In de [locatie] hangt loshangende bedrading met blote geleiders. Op ogenblik van het conformiteitsonderzoek wordt er geen spanning gemeten op de elektrische contacten.
51 | Geleiders - niet afgeschermd onder spanning | In de [locatie] hangt loshangende bedrading met blote geleiders onder spanning.
51 | Geleiders - open aftakdoos | In de [locatie] hangt een open elektrische aftakdoos met aanraakbare geleiders onder spanning.
51 | Geleiders - sectie lichtpunt | Het lichtpunt in de [locatie] is aangesloten met bekabeling met onvoldoende sectie.
51 | Geleiders - sectie stopcontact | Het stopcontact in de [locatie] is aangesloten met bekabeling met onvoldoende sectie.
51 | Geleiders - verbinding onvakkundig | Een elektrische verbinding in [locatie] is onvakkundig uitgevoerd. [omschrijf]
51 | Lichtpunt - [ 60cm | Het lichtpunt in de badkamer is niet spatwaterdicht en hangt binnen 60cm van de bad- of doucherand.
51 | Lichtschakelaar - afdekplaat - aanraakbaar | De afdekplaat van de lichtschakelaar in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
51 | Lichtschakelaar - afdekplaat - onvoldoende afgeschermd | De afdekplaat van de lichtschakelaar in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
51 | Lichtschakelaar - [ 60cm | De lichtschakelaar in de badkamer hangt binnen 60cm van de bad- of doucherand.
51 | Lichtschakelaar - los - aanraakbaar | In [locatie] hangt de lichtschakelaar los. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
51 | Lichtschakelaar - los - onvoldoende afgeschermd | In [locatie] hangt de lichtschakelaar los. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
51 | Lichtschakelaar- zeer natte muur | De lichtschakelaar in de [locatie] bevindt zich in een zeer natte muur.
51 | Stopcontact -afdekplaat - aanraakbaar | De afdekplaat van het stopcontact in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
51 | Stopcontact - afdekplaat - onvoldoende afgeschermd | De afdekplaat van het stopcontact in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
51 | Stopcontact - [ 60cm | Het stopcontact in de badkamer hangt binnen 60cm van de bad- of doucherand.
51 | Stopcontact - los - aanraakbaar | In [locatie] hangt het stopcontact los. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
51 | Stopcontact - los - onvoldoende afgeschermd | In [locatie] hangt het stopcontact los. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
51 | Stopcontact - zeer natte muur | Het stopcontact in de [locatie] bevindt zich in een zeer natte muur.
51 | Verdeelbord - niet bereikbaar | Het verdeelbord is niet toegankelijk voor de bewoners. De veiligheidsinstallatie moet altijd door elke gebruiker bereikbaar zijn.
51 | Verdeelbord - onvoldoende afgeschermd | Het verdeelbord in de [locatie] is onvoldoende afgeschermd. Delen onder spanning zijn rechtstreeks aanraakbaar.
51 | Verdeelbord - open zekeringhouders | In het verdeelbord in [locatie] zijn ongebruikte zekeringenhouders aanwezig waarvan delen onder spanning niet zijn afgeschermd.
51 | Verdeelstekker - overbelasting | In de [locatie] is een losse verdeelstekker in gebruik waarop een groot vermogen is aangesloten.[omschrijf] Er bestaat een risico op overbelasting.
51 | Verdeelstekker - vast gemonteerd - overbelasting | In de [locatie] is een losse verdeelstekker vast gemonteerd. Op de verdeelstekker is een groot vermogen aangesloten.[omschrijf] Er bestaat een risico op overbelasting.
51 | Wasmachine - reikafstand douche | De wasmachine is op [aantal] cm naast de douche geplaatst. De wasmachine moet op minimum 60cm van de doucherand opgesteld zijn, buiten de reikafstand van douche.
51 | Wasmachine - reikafstand bad | De wasmachine is op [aantal] cm naast het bad geplaatst. De wasmachine moet op minimum 60cm van de badrand opgesteld zijn, buiten de reikafstand van het bad.
51 | Extra - keuringsverslag AREI 2025 | Er is een positief keuringsverslag dat bevestigt dat de nieuwe beschermingsvolumes worden toegepast volgens het AREI, geldig sinds 01/03/2025.
51 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een indicatie van een direct risico op elektrocutie/brand is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
61 | Gasdop - ontbreekt | Op de gasleiding in [locatie] is geen verbruikstoestel aangesloten. De leiding is niet voorzien van een metalen schroefdop.
61 | Stopkraan - ontbreekt | Op de gastoevoerleiding naar de [toestel] in [locatie] is geen stopkraan geplaatst.
61 | Zwarte gasslang | Een [toestel] is aangesloten met een elastomeren gasslang. Het toestel moet worden aangesloten met een vaste leiding uit metaal (koper of staal), of metalen slang met hoge temperatuurweerstand “type RHT” en voorzien van een keurmerk AGB-BGV, Benor of CE.
61 | Zwarte gasslang - verweerd | Een [toestel] is aangesloten met een verweerde elastomeren gasslang. Het toestel moet worden aangesloten met een vaste leiding uit metaal (koper of staal), of metalen slang met hoge temperatuurweerstand “type RHT” en voorzien van een keurmerk AGB-BGV, Benor of CE.
61 | Hoofdgaskraan - niet bereikbaar | De hoofdgaskraan bevindt zich in de [locatie]. Deze is niet toegankelijk voor de bewoners. De hoofdgaskraan moet altijd door elke gebruiker bereikbaar zijn.
61 | Waterkoppelstukken | De knelkoppelingen op de gasleiding in [locatie] zijn van het type met korte kraag (waterkoppelstukken). Deze zijn niet toegestaan op gasleidingen.
61 | Stopkraan - niet geschikt | De stopkraan op de leiding aan het [toestel] in [locatie] is niet geschikt voor gas.
61 | Bevestigingsbeugels - ontbreken | Op de gasleiding in [locatie] ontbreken de nodige bevestigingsbeugels.
61 | Gasslang RHT¦elastomeer - door wand | Het [toestel] in [locatie] is aangesloten met een gasslang. De gasslang loopt door de wand en is niet over de ganse lengte zichtbaar.
61 | Oranje gasslang - datum overschreden | Het [toestel] in [locatie] is aangesloten met een niet-verweerde elastomeren gasslang voor ontspannen gas. De datum tot wanneer de gasslang mag gebruikt worden is overschreden. Elastomeren gasslangen voor ontspannen gas moeten 5-jaarlijks worden vervangen.
61 | Oranje gasslang - verweerd | Het [toestel] in [locatie] is aangesloten met een verweerde elastomeren gasslang voor ontspannen gas.
61 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een indicatie van een indicatie van een direct risico op ontploffing/brand is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
71 | Hoofdwaterkraan - niet bereikbaar | De hoofdwaterkraan bevindt zich in [locatie] en is niet toegankelijk voor alle bewoners van het gebouw.
82 | Rookmelder ontbreekt | Er ontbreekt een rookmelder in [locatie].
82 | Extra - plaatsing rookmelder woning | Een woning moet per bouwlaag uitgerust worden met minstens één rookmelder. Een zolder of een kelder waarin zich een technische installatie bevindt of die via een vaste trap toegankelijk is, wordt als bouwlaag beschouwd.
82 | Extra - plaatsing rookmelder gemeenschappelijke delen | Buiten de individuele woning is per bouwlaag een rookmelder verplicht indien er zich daar een technische installatie bevindt. Een zolder of een kelder, bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt of die via een vaste trap toegankelijk is, wordt als bouwlaag beschouwd.
83 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een ernstig veiligheids- en/of gezondheidsrisico is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
101 | Plafond - beperkte vochtschade | Op het plafond van de [locatie] is er beperkte vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld.
101 | Plafond - ernstige vochtschade | Op het plafond van de [locatie] is er ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
101 | Plafond - zeer ernstige vochtschade | Op het plafond van de [locatie] is er zeer ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
101 | Extra - deugdelijk herstel | De eerder vastgestelde vochtschade op het plafond van de [locatie] is niet meer zichtbaar. Er werd geen bewijs voorgelegd waaruit blijkt dat de schade deugdelijk werd hersteld. De oorspronkelijke quotering van de rubriek blijft behouden.
101 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
102 | Plafond - beperkte schimmelvorming | Op het plafond van de [locatie] is er beperkte schimmelvorming zichtbaar.
102 | Plafond - ernstige schimmelvorming | Op het plafond van de [locatie] is er ernstige schimmelvorming zichtbaar. [omschrijf]
102 | Plafond - zeer ernstige schimmelvorming | Op het plafond van de [locatie] is er zeer ernstige schimmelvorming zichtbaar. [omschrijf]
102 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
103 | Plafond - afwerking ontbreekt | Aan het plafond van de [locatie] ontbreekt de nodige afwerking.
103 | Plafond - beschadigd | Het plafond van de [locatie] is beschadigd. [omschrijf]
111 | Buitenmuur - beperkte vochtschade | Op de buitenmuur van de [locatie] is er beperkte vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld.
111 | Buitenmuur - ernstige vochtschade | Op de buitenmuur van de [locatie] is er ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
111 | Buitenmuur - zeer ernstige vochtschade | Op de buitenmuur van de [locatie] is er zeer ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
111 | Extra - deugdelijk herstel | De eerder vastgestelde vochtschade op de buitenmuur van de [locatie] is niet meer zichtbaar. Er werd geen bewijs voorgelegd waaruit blijkt dat de schade deugdelijk werd hersteld. De oorspronkelijke quotering van de rubriek blijft behouden.
111 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
112 | Buitenmuur - beperkte schimmelvorming | Op de buitenmuur van de [locatie] is er beperkte schimmelvorming zichtbaar.
112 | Buitenmuur - ernstige schimmelvorming | Op de buitenmuur van de [locatie] is er ernstige schimmelvorming zichtbaar. [omschrijf]
112 | Buitenmuur - zeer ernstige schimmelvorming | Op de buitenmuur van de [locatie] is er zeer ernstige schimmelvorming zichtbaar. [omschrijf]
112 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
113 | Buitenmuur - afwerking ontbreekt | Aan de buitenmuur van de [locatie] ontbreekt de nodige afwerking.
113 | Buitenmuur - beschadigd | De afwerking van de buitenmuur van de [locatie] is beschadigd. [omschrijf]
121 | Glasbreuk | Er is glasbreuk aan het raam in de [locatie]
121 | Algemene verwering | Het buitenschrijnwerk is algemeen verweerd. [omschrijf]
121 | Een raam is verweerd | Het raam in de [locatie] is verweerd. [omschrijf]
121 | Een raam kan niet worden geopend of gesloten | Het raam in de [locatie] kan niet meer worden geopend of gesloten. [omschrijf]
121 | Een rolluik kan niet worden geopend of gesloten | Het rolluik in de [locatie] kan niet meer worden geopend of gesloten. [omschrijf]
131 | Vochtschade draagvloer | Op de onderste draagvloer van de [locatie] is er vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
132 | Vloer- afwerking ontbreekt | De nodige vloerafwerking van de [locatie] ontbreekt. [omschrijf]
132 | Vloer - beschadigd | De vloerafwerking van de [locatie] is beschadigd. [omschrijf]
141 | Kelder - onder water | De kelder staat onder water. (CAT II)
141 | Kelder - vloer vochtig | De keldervloer is vochtig.
141 | Kelder - muren vochtig | De keldermuren zijn vochtig.
141 | Kelder - huis of kelderzwam | In de kelder is er huis- of kelderzwam aanwezig. (CAT II)
141 | Extra - deugdelijke herstel | De eerder vastgestelde vochtschade is niet meer zichtbaar. Er werd geen bewijs voorgelegd waaruit blijkt dat de schade deugdelijk werd hersteld. De oorspronkelijke quotering van de rubriek blijft behouden.
151 | Binnenmuur - beperkte vochtschade | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er beperkte vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld.
151 | Binnenmuur - ernstige vochtschade | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
151 | Binnenmuur - zeer ernstige vochtschade | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er zeer ernstige vochtschade zichtbaar. Er werd een verhoogde vochtwaarde vastgesteld. [omschrijf]
151 | Extra - deugdelijk herstel | De eerder vastgestelde vochtschade op de binnenmuur van de [locatie] is niet meer zichtbaar. Er werd geen bewijs voorgelegd waaruit blijkt dat de schade deugdelijk werd hersteld. De oorspronkelijke quotering van de rubriek blijft behouden.
151 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
152 | Binnenmuur - beperkte schimmelvorming | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er beperkte schimmelvorming zichtbaar.
152 | Binnenmuur - ernstige schimmelvorming | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er ernstige schimmelvorming zichtbaar. [omschrijf]
152 | Binnenmuur - zeer ernstige schimmelvorming | Op de binnenmuur tussen de [locatie] is er zeer ernstige schimmelvorming zichtbaar. [omschrijf]
152 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een zeer ernstige vochtschade is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
153 | Binnenmuur - afwerking ontbreekt | In de [locatie] ontbreekt de nodige afwerking ter hoogte van [omschrijf]
153 | Binnenmuur - beschadigd | In de [locatie] is de [omschrijf] beschadigd.
171 | Borstwering - geen geschikt materiaal | De borstwering van de overloop op de [locatie] is niet uitgevoerd met geschikt materiaal: [omschrijf]
171 | Borstwering - lager dan 75 cm met gemakkelijke opstap | De borstwering van de overloop op de [locatie] is lager dan de minimale vereiste hoogte van 75cm. De gemeten hoogte vanaf de gemakkelijke opstap bedraagt [aantal] cm.
171 | Borstwering - lager dan 75cm | De borstwering van de overloop op de [locatie] is lager dan de minimale vereiste hoogte van 75cm. De gemeten hoogte bedraagt [aantal] cm.
171 | Borstwering - ontbreekt | De borstwering van de overloop op de [locatie] ontbreekt.
171 | Borstwering - onvoldoende stevig | De borstwering van de overloop op de [locatie] is onvoldoende stevig: [omschrijf]
171 | Borstwering - onvoldoende verankerd | De borstwering van de overloop op de [locatie] is onvoldoende stevig verankerd: [omschrijf]
171 | Borstwering - openingen onderste helft te groot | De openingen in de onderste helft van de borstwering van de overloop op de [locatie] zijn te groot. De gemeten opening bedraagt [aantal] cm.
171 | Borstwering - openingen verticale verdeling te groot | De openingen van de verticale verdeling van de borstwering van de overloop op de [locatie] zijn te groot. De gemeten opening bedraagt [aantal] cm.
171 | Borstwering - zolder ontbreekt | De borstwering ontbreekt rond het trapgat van de zolder die louter gebruikt wordt als berging én die bereikbaar is via een vaste trap.
171 | Trap - aangetast | De trap naar de [locatie] is aangetast door [omschrijf]
171 | Trap - doorloophoogte | De trap naar de [locatie] heeft ruim onvoldoende vrije hoogte op de looplijn. De gemeten hoogte tussen de trapneus en bovenliggende begrenzing bedraagt [omschrijf]
171 | Trap - ernstig aangetast | De trap naar de [locatie] is ernstig aangetast door [omschrijf] en daardoor komt de stabiliteit in het gedrang.
171 | Trap - hoogteverschil bovenste trede | De trap naar de [locatie] heeft een hoogteverschil tussen de bovenste trede en de verdiepingsvloer dat gevoelig afwijkt van de andere optreden.
171 | Trap - hoogteverschillen tussen treden | De trap naar de [locatie] heeft gevoelige hoogteverschillen tussen treden.
171 | Trap - leuning kelder ontbreekt | Een leuning aan de keldertrap ontbreekt.
171 | Trap - leuning met gebreken | De leuning aan de trap naar de [locatie] vertoont gebreken: [omschrijf]
171 | Trap - leuning ontbreekt | Een leuning aan de trap naar de [locatie] ontbreekt.
171 | Trap - leuning zolder ontbreekt | Een leuning aan de vaste zoldertrap ontbreekt.
171 | Trap - niet veilig beloopbaar | De trap naar de [locatie] is niet veilig beloopbaar: [omschrijf]
171 | Trap - ontbreekt | Een vaste trap naar de [locatie] ontbreekt. Een vaste trap naar woonlokalen en naar lokalen waarvan het gebruik tot de gewoonlijke huishoudelijke routine behoort is vereist.
171 | Trap - te steil | De trap naar de [locatie] is te steil: [omschrijf]
171 | Trap - te smal | De trap naar de [locatie] is te smal: [omschrijf]
171 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er direct valgevaar is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
181 | Afvoerleiding - lekt | De afvoerleiding op de lavabo lekt en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Lavabo - beschadigd en niet meer bruikbaar | De lavabo is zodanig beschadigd dat hij niet meer bruikbaar is en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Lavabo - niet aangesloten op afvoerleiding | De lavabo is niet aangesloten op een afvoerleiding en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Lavabo - ontbreekt | De lavabo is fysiek niet aanwezig binnen in de woning en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Reukafsluiter - lekt | De reukafsluiter op de lavabo lekt en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Reukafsluiter - niet correct geplaatst | De reukafsluiter op de lavabo is niet correct geplaatst en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Reukafsluiter - ontbreekt | Er is geen reukafsluiter op de lavabo aanwezig en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Toevoerleiding - lekt | De toevoerleiding op de lavabo lekt en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Warmwatervoorziening - defect | De warmwatervoorziening op de lavabo is defect en er is geen gootsteen aanwezig.
181 | Warmwatervoorziening - ontbreekt | Er is geen warmwatervoorziening aangesloten op de lavabo en er is geen gootsteen aanwezig.
182 | Afvoerleiding - lekt | De afvoerleiding van de gootsteen lekt.
182 | Gootsteen - beschadigd | De gootsteen is ernstig beschadigd, [omschrijf]
182 | Gootsteen - beschadigd en niet meer bruikbaar | De gootsteen is zodanig beschadigd dat hij niet meer bruikbaar is.
182 | Gootsteen - niet aangesloten op afvoerleiding | De gootsteen is niet aangesloten op een afvoerleiding.
182 | Gootsteen - ontbreekt | De gootsteen is fysiek niet aanwezig binnen in de woning.
182 | Onvoldoende ruimte om een toestel te plaatsen | Er is onvoldoende ruimte om een kooktoestel op gas of elektriciteit te plaatsen. [omschrijf]
182 | Onvoldoende ruimte om te koken | Er is onvoldoende ruimte om te koken. [omschrijf]
182 | Reukafsluiter - lekt | De reukafsluiter van de gootsteen lekt.
182 | Reukafsluiter - niet correct geplaatst | De reukafsluiter van de gootsteen is niet correct geplaatst.
182 | Reukafsluiter - ontbreekt | Er is geen reukafsluiter aan de gootsteen aanwezig.
182 | Toevoerleiding - lekt | De toevoerleiding van de gootsteen lekt.
182 | Toevoerleiding - lood | Er zijn loden toevoerleidingen [locatie] aanwezig na de watermeter.
182 | Toevoerleiding - ontbreekt | De gootsteen is niet aangesloten op de toevoer van drinkwater.
182 | Toevoerleiding - putwater zonder attest | De gootsteen is aangesloten op een toevoer van putwater, er is geen attest beschikbaar waaruit blijkt dat het water geschikt is voor menselijke consumptie.
182 | Warmwatervoorziening - defect | De warmwatervoorziening van de gootsteen is defect.
182 | Warmwatervoorziening - ontbreekt | Er is geen warmwatervoorziening aangesloten op de gootsteen.
182 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat de keukenfunctie onbestaande is of als onbestaande wordt beschouwd en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
183 | Afvoerleiding - lekt | De afvoerleiding [bad douche] lekt.
183 | Badfunctie - beschadigd | De badfunctie is ernstig beschadigd, [omschrijf]
183 | Badfunctie - beschadigd en niet meer bruikbaar | De badfunctie is zodanig beschadigd dat het toestel niet meer bruikbaar is.
183 | Badfunctie - niet aangesloten op afvoerleiding | De badfunctie is niet aangesloten op een afvoerleiding.
183 | Badfunctie ontbreekt | De badfunctie is fysiek niet aanwezig binnen in de woning.
183 | Reukafsluiter - lekt | De reukafsluiter van [bad douche] lekt.
183 | Reukafsluiter - niet correct geplaatst | De reukafsluiter [bad douche] is niet correct geplaatst.
183 | Reukafsluiter - ontbreekt | Er is geen reukafsluiter aanwezig.
183 | Toevoerleiding - lekt | De toevoerleiding van [bad douche]lekt.
183 | Toevoerleiding - ontbreekt | De badfunctie is niet aangesloten op een toevoer van water.
183 | Warmwatervoorziening - defect | De warmwatervoorziening is defect.
183 | Warmwatervoorziening - ontbreekt | Er is geen warmwatervoorziening aangesloten op de badfunctie.
183 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat de badfunctie onbestaande is of als onbestaande wordt beschouwd en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
184 | Badfunctie niet vorstvrij en verwarmbaar | De badfunctie is opgesteld in [locatie] die niet vorstvrij en verwarmbaar is. [omschrijf]
185 | Afvoerleiding - lekt | De afvoerleiding van het toilet lekt.
185 | Reukafsluiter - niet correct geplaatst | De reukafsluiter van het toilet is niet correct geplaatst.
185 | Reukafsluiter - ontbreekt | Er is geen reukafsluiter aan het toilet aanwezig.
185 | Reukafsluiter - lekt | De reukafsluiter van het toilet lekt.
185 | Toevoerleiding - lekt | De toevoerleiding van het toilet lekt.
185 | Toevoerleiding - ontbreekt | Het toilet is niet aangesloten op een toevoer van water.
185 | Toilet - beschadigd en niet meer bruikbaar | Het toilet is zodanig beschadigd dat het toestel niet meer bruikbaar is.
185 | Toilet - ernstig beschadigd | Het toilet is ernstig beschadigd, [omschrijf]
185 | Toilet - niet aangesloten op afvoerleiding | Het toilet is niet aangesloten op een afvoerleiding.
185 | Toilet - niet droog bereikbaar | Het toilet is opgesteld in [locatie], het toilet is niet droog bereikbaar.
185 | Toilet - wordt publiek gedeeld | Een privé-toilet in de woning ontbreekt. Het toilet wordt publiek gedeeld met [omschrijf]
185 | Toilet - spoelmechanisme defect | Het spoelmechanisme van het toilet is defect.
185 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat de toiletfunctie onbestaande is of als onbestaande wordt beschouwd en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
191 | Leefkamer - stopcontact ontbreekt | Er is geen stopcontact in de leefkamer[locatie].
191 | Leefkamer - stopcontact is onbestaande | Het stopcontact in [locatie] wordt als onbestaande beschouwd.[omschrijf]
192 | Slaapkamer - stopcontact ontbreekt | Er is geen stopcontact in de slaapkamer [locatie].
192 | Slaapkamer - stopcontact is onbestaande | Het stopcontact [locatie] wordt als onbestaande beschouwd.[omschrijf]
193 | Geen geaarde stopcontacten | Bij het aanrecht in de keukenfunctie zijn geen vrije geaarde stopcontacten aanwezig.
193 | Een geaarde stopcontact | Bij het aanrecht in de keukenfunctie is slechts 1 vrij geaard stopcontact aanwezig.
193 | Extra - stopcontacten in gebruik door vaste toestellen | Stopcontacten permanent in gebruik voor vaste toestellen (bv. koelkast, oven, ingebouwde microgolfoven, dampkap, boiler…) komen niet in aanmerking.
193 | Extra - stopcontacten niet aangesloten op aarding | Stopcontacten voorzien van een penaarde maar niet aangesloten op een beschermingsgeleider komen niet in aanmerking.
193 | Extra - verdeelstekkers komen niet in aanmerking | Verdeelstekkers komen niet in aanmerking.
194 | Leefkamer - geen lichtpunt | Er is geen lichtpunt in de leefkamer.
194 | Slaapkamer - geen lichtpunt | Er is geen lichtpunt in de slaapkamer.
194 | Keuken - geen lichtpunt | Er is geen lichtpunt in de keuken.
194 | Badkamer - lichtpunt | Er is geen lichtpunt in de badkamer.
194 | Toilet - geen lichtpunt | Er is geen lichtpunt in het toilet.
194 | Lichtpunt - onbestaande | Het lichtpunt in [locatie] wordt als onbestaande beschouwd.[omschrijf]
195 | Aarding - aardpen niet aangesloten | Het stopcontact in de [locatie] is voorzien van een penaarde maar is niet aangesloten op een beschermingsgeleider (dit geeft een vals gevoel van veiligheid).
195 | Aarding - geen aardingsinstallatie | De woning is niet uitgerust met een aardingsinstallatie.
195 | Aarding - randaarding | Het stopcontact in [locatie] is een type met randaarde. Dergelijke stopcontacten zijn niet toegestaan in België en worden beschouwd als onbestaande.
195 | Aarding - toestel klasse I | Op het stopcontact in de [locatie] is een toestel klasse I aangesloten. Het is verboden toestellen klasse I aan te sluiten op een stopcontact zonder penaarde (toestellen klasse I : koelkast, microgolf, wasmachine, strijkijzer, …).
195 | Differentieelschakelaar - algemeen ontbreekt | De elektrische installatie is niet uitgerust met een algemene differentieelschakelaar aan het begin van de elektrische installatie.
195 | Differentieelschakelaar - bijkomende ontbreekt | De elektrische stroomkring van het lokaal dat een bad en/of douche bevat is niet uitgerust met een bijkomende differentieelschakelaar van 30mA.
195 | Geleiders - lichtpunt - binnen handbereik | In de [locatie] hangen geleiders voor het lichtpunt met aanraakbare delen onder spanning binnen handbereik.
195 | Geleiders - lichtpunt - hoog geplaatst | In de [locatie] hangen geleiders voor het lichtpunt met aanraakbare delen onder spanning.
195 | Geleiders - niet afgeschermd | In de [locatie] hangt loshangende bedrading met blote geleiders. Op ogenblik van het conformiteitsonderzoek wordt er geen spanning gemeten op de elektrische contacten.
195 | Geleiders - niet afgeschermd onder spanning | In de [locatie] hangt loshangende bedrading met blote geleiders onder spanning.
195 | Geleiders - open aftakdoos | In de [locatie] hangt een open elektrische aftakdoos met aanraakbare geleiders onder spanning.
195 | Geleiders - verbinding onvakkundig | Een elektrische verbinding in [locatie] is onvakkundig uitgevoerd. [omschrijf]
195 | Lichtpunt - [ 60cm | Het lichtpunt in de badkamer is niet spatwaterdicht en hangt binnen 60cm van de bad- of doucherand.
195 | Lichtschakelaar - afdekplaat - aanraakbaar | De afdekplaat van de lichtschakelaar in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
195 | Lichtschakelaar - afdekplaat - onvoldoende afgeschermd | De afdekplaat van de lichtschakelaar in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
195 | Lichtschakelaar - [ 60cm | De lichtschakelaar in de badkamer hangt binnen 60cm van de bad- of doucherand.
195 | Lichtschakelaar - los - aanraakbaar | In [locatie] hangt de lichtschakelaar los. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
195 | Lichtschakelaar - los - onvoldoende afgeschermd | In [locatie] hangt de lichtschakelaar los. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
195 | Stopcontact - afdekplaat - aanraakbaar | De afdekplaat van het stopcontact in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
195 | Stopcontact - afdekplaat - onvoldoende afgeschermd | De afdekplaat van het stopcontact in de [locatie] ontbreekt. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
195 | Stopcontact - [ 60cm | Het stopcontact in de badkamer hangt binnen 60cm van de bad- of doucherand.
195 | Stopcontact - los - aanraakbaar | In [locatie] hangt het stopcontact los. De elektrische delen zijn rechtstreeks aanraakbaar.
195 | Stopcontact - los - onvoldoende afgeschermd | In [locatie] hangt het stopcontact los. De elektrische delen zijn onvoldoende afgeschermd.
195 | Verdeelbord - niet bereikbaar | Het verdeelbord is niet toegankelijk voor de bewoners. De veiligheidsinstallatie moet altijd door elke gebruiker bereikbaar zijn.
195 | Verdeelbord - onvoldoende afgeschermd | Het verdeelbord in de [locatie] is onvoldoende afgeschermd. Delen onder spanning zijn rechtstreeks aanraakbaar.
195 | Verdeelbord - open zekeringhouders | In het verdeelbord in [locatie] zijn ongebruikte zekeringenhouders aanwezig waarvan delen onder spanning niet zijn afgeschermd.
195 | Wasmachine - reikafstand douche | De wasmachine is op [aantal] cm naast de douche geplaatst. De wasmachine moet op minimum 60cm van de doucherand opgesteld zijn, buiten de reikafstand van douche.
195 | Wasmachine - reikafstand bad | De wasmachine is op [aantal] cm naast het bad geplaatst. De wasmachine moet op minimum 60cm van de badrand opgesteld zijn, buiten de reikafstand van het bad.
195 | Extra - keuringsverslag AREI 2025 | Er is een positief keuringsverslag dat bevestigt dat de nieuwe beschermingsvolumes worden toegepast volgens het aangepaste AREI, geldig sinds 01/03/2025.
195 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een indicatie van een direct risico op elektrocutie is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
201 | Verwarming - ontbreekt | Een vast verwarmingsapparaat in de leefkamer ontbreekt.
201 | Verwarming - niet vast | Het aanwezige verwarmingsapparaat is geen vast toestel. [omschrijf]
201 | Verwarming - onbestaande | Het aanwezige verwarmingsapparaat wordt als onbestaande beschouwd. [omschrijf bv ontoereikend vermogen defect regeling]
201 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat het vast verwarmingsapparaat onbestaande is of als onbestaande wordt beschouwd en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
211 | Leefkamer - geen rechtstreeks uitzicht | In de leefkamer is er enkel een dakkoepel of een lichtstraat aanwezig. Vanuit de leefkamer is er geen rechtstreeks uitzicht naar de buitenomgeving mogelijk.
211 | Rolluik defect | Het rolluik in de [locatie] kan niet meer worden geopend. Er is geen natuurlijke verlichting.
211 | Onvoldoende verlichting - richtnorm 1/12 | Er is onvoldoende natuurlijke lichtinval in [locatie] én na opmeting wordt vastgesteld dat de verhouding tussen de glas-en de vloeroppervlakte gevoelig lager is dan 1/12.
211 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat natuurlijke verlichting in de woning onbestaande is of als onbestaande wordt beschouwd en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
212 | Een woonlokaal - plafond minder dan 1m boven maaiveld | Het plafond van [locatie] ligt op minder dan 1 meter boven het maaiveld.
212 | Alle woonlokalen - plafond minder dan 1m boven het maaiveld | Het plafond van alle woonlokalen ligt op minder dan 1 meter boven het maaiveld.
221 | Leef- en slaapfunctie - onvoldoende verluchting | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in de leef- én slaapfunctie.
221 | Leef- en slaapfunctie - geen verluchting | Er is geen verluchting mogelijk in de leef- én slaapfunctie.
221 | Geen verluchting ganse woning | Er is geen verluchting mogelijk in de ganse woning .
221 | Extra - rooster niet rechtstreeks | Het rooster mondt niet rechtstreeks in de buitenlucht uit.
221 | Extra - vast raam | Er is geen raam dat geopend kan worden.
221 | Extra - rolluik defect | Het rolluik is defect en blokkeert de verluchtingsmogelijkheid.
221 | Extra - bediening niet bereikbaar | De bediening van de verluchtingsmogelijkheid is niet bereikbaar.[omschrijf]
222 | Leefkamer - onvoldoende verluchting | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in de leefkamer.
222 | Leefkamer - geen verluchting | Er is geen verluchting mogelijk in de leefkamer.
222 | Extra - rooster niet rechtstreeks | Het rooster mondt niet rechtstreeks in de buitenlucht uit.
222 | Extra - vast raam | Er is geen raam dat geopend kan worden.
222 | Extra - rolluik defect | Het rolluik is defect en blokkeert de verluchtingsmogelijkheid.
222 | Extra - bediening niet bereikbaar | De bediening van de verluchtingsmogelijkheid is niet bereikbaar.[omschrijf]
223 | Slaapkamer - onvoldoende verluchting | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in de slaapkamer.
223 | Slaapkamer - geen verluchting | Er is geen verluchting mogelijk in de slaapkamer.
223 | Extra - rooster niet rechtstreeks | Het rooster mondt niet rechtstreeks in de buitenlucht uit.
223 | Extra - vast raam | Er is geen raam dat geopend kan worden.
223 | Extra - rolluik defect | Het rolluik is defect en blokkeert de verluchtingsmogelijkheid.
223 | Extra - bediening niet bereikbaar | De bediening van de verluchtingsmogelijkheid is niet bereikbaar.[omschrijf]
224 | Keuken - onvoldoende verluchting | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in de keuken.
224 | Keuken - geen verluchting | Er is geen verluchting mogelijk in de keuken.
224 | Extra - rooster niet rechtstreeks | Het rooster mondt niet rechtstreeks in de buitenlucht uit.
224 | Extra - vast raam | Er is geen raam dat geopend kan worden.
224 | Extra - rolluik defect | Het rolluik is defect en blokkeert de verluchtingsmogelijkheid.
224 | Extra - bediening niet bereikbaar | De bediening van de verluchtingsmogelijkheid is niet bereikbaar.[omschrijf]
224 | Extra - dampkap geen verluchting | Een dampkap wordt niet als verluchtingsmogelijkheid aanvaard.
225 | Badkamer - onvoldoende verluchting | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in de badkamer.
225 | Badkamer - geen verluchting | Er is geen verluchting mogelijk in de badkamer.
225 | Extra - rooster niet rechtstreeks | Het rooster mondt niet rechtstreeks in de buitenlucht uit.
225 | Extra - vast raam | Er is geen raam dat geopend kan worden.
225 | Extra - rolluik defect | Het rolluik is defect en blokkeert de verluchtingsmogelijkheid.
225 | Extra - bediening niet bereikbaar | De bediening van de verluchtingsmogelijkheid is niet bereikbaar.[omschrijf]
226 | Toilet - onvoldoende verluchting | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in de WC.
226 | Toilet - geen verluchting | Er is geen verluchting mogelijk in de WC.
226 | Extra - rooster niet rechtstreeks | Het rooster mondt niet rechtstreeks in de buitenlucht uit.
226 | Extra - vast raam | Er is geen raam dat geopend kan worden.
226 | Extra - rolluik defect | Het rolluik is defect en blokkeert de verluchtingsmogelijkheid.
226 | Extra - bediening niet bereikbaar | De bediening van de verluchtingsmogelijkheid is niet bereikbaar.[omschrijf]
227 | Aansluitkanaal - aansluiting niet volledig | In de [locatie] sluit de rookgasafvoerbuis niet volledig aan op de [toestel]. De rookgassen kunnen via deze opening terugslaan. De afvoer moet luchtdicht aangesloten zijn op het toestel.
227 | Aansluitkanaal - diameter | De diameter van het aansluitkanaal is smaller dan de diameter van de afvoerstomp van de [toestel] in de [locatie]. De verbrandingsgassen worden niet op correcte wijze afgevoerd.
227 | Aansluitkanaal - los | Het aansluitkanaal van de [toestel] in de [locatie] zit los in de gemetselde schoorsteen. De rookgassen kunnen via deze opening terugslaan. De afvoer moet luchtdicht aangesloten zijn op de schoorsteen.
227 | Aansluitkanaal - neergaand | Het aansluitkanaal van de [toestel] in de [locatie] is in neergaande lijn aangesloten op de schoorsteen. De verbrandingsgassen worden niet op correcte wijze afgevoerd.
227 | Aansluitkanaal - te lang | Het vaste aansluitkanaal van de [toestel] in de [locatie] is te lang. Het vaste aansluitkanaal moet zo kort mogelijk zijn en met zo weinig mogelijk bochten, met een maximum van 2 m (elk bochtstuk telt voor 50 cm). De verbrandingsgassen worden niet op correcte wijze afgevoerd.
227 | Flexibel aansluitkanaal - geen opgaande helling | Het flexibele aansluitkanaal van de [toestel] in de [locatie] heeft geen opgaande helling. De verbrandingsgassen worden niet op correcte wijze afgevoerd.
227 | Flexibel aansluitkanaal - niet geschikt materiaal | Het flexibele aansluitkanaal van de [toestel] in de [locatie] bestaat uit materiaal dat niet geschikt is voor de afvoer van rookgassen.
227 | Flexibel aansluitkanaal - te lang | Het flexibele aansluitkanaal van de [toestel] in de [locatie] is te lang. De verbrandingsgassen worden niet op correcte wijze afgevoerd.
227 | Glasplaatjes ontbreken | Er ontbreken glasplaatjes van het verwarmingstoestel in de [locatie]. De glasplaatjes moeten op degelijke wijze worden gemonteerd om de dichtheid van het toestel voldoende te verzekeren.
227 | Luchttoevoer - type A | De gasgeiser in de [locatie] is van het type A. Er is geen voldoende, permanente en rechtstreekse toevoer van verbrandingslucht onderaan in het lokaal.
227 | Luchttoevoer - type B - ontbreekt | In de woning is een [toestel] type B in de [locatie] geïnstalleerd. Er is geen onafsluitbaar verluchtingsrooster aanwezig die permanent voldoende luchttoevoer verzekert.
227 | Luchttoevoer - type C als type B - ontbreekt | In de woning is een [toestel] met gesloten verbrandingskamer aangesloten als toestel met kamerluchtafhankelijke werking. Er is geen onafsluitbare verluchtingsrooster aanwezig die permanent voldoende luchttoevoer verzekert.
227 | Mobiel verwarmingstoestel | In het [lokaal] is een mobiel verwarmingstoestel opgesteld. Er is geen/onvoldoende toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen ontbreekt. De bewoners werden op de hoogte gebracht van het risico en uitdrukkelijk verwittigd het mobiele toestel niet meer te gebruiken.
227 | Onderdruk - toestel met extractie naar buiten | In het opstellingslokaal van het open verbrandingstoestel staat een [toestel] met extractie naar buiten opgesteld. Er kan een onderdruk in het opstellingslokaal worden veroorzaakt waardoor de rookgassen kunnen terugkeren.
227 | Schoorsteen te laag | De schoorsteen of rookgasafvoer [locatie] mondt uit in een zone van statische overdruk. De verbrandingsgassen worden niet op correcte wijze afgevoerd.
227 | Schouwopening niet afgedicht | De niet-gebruikte opening in de schoorsteen van de [locatie] is niet correct afgedicht. Er kunnen rookgassen via deze opening terugslaan. De opening moet dichtgemaakt worden met gepaste materialen.
227 | Type A - afvoer | De gasgeiser in de [locatie] is van het type A. Er is geen opening voor de afvoer van de rookgassen bovenaan in het lokaal.
227 | Type A - verkeerd gebruik | De gasgeiser in de [locatie] is van het type A en wordt gebruikt voor het voeden van een douche of een bad. Het toestel mag enkel gebruikt worden voor het voeden van een lavabo of gootsteen.
227 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een indicatie van een direct risico op CO-vergiftiging is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
231 | Woning enkel toegankelijk via | De onderzochte woning is enkel toegankelijk via [locatie]
232 | Borstwering - geen geschikt materiaal | De borstwering van [omschrijf] is niet uitgevoerd met geschikt materiaal: [omschrijf]
232 | Borstwering - lager dan 75 cm makkelijke opstap | De borstwering van [omschrijf] is lager dan de minimale vereiste hoogte van 75cm. De gemeten hoogte vanaf de gemakkelijke opstap bedraagt [aantal] cm.
232 | Borstwering - lager dan 75cm | De borstwering van [locatie] is lager dan de minimale vereiste hoogte van 75cm. De gemeten hoogte bedraagt [aantal] cm.
232 | Borstwering - ontbreekt | De borstwering van [omschrijf] ontbreekt.
232 | Borstwering - onvoldoende stevig | De borstwering van [omschrijf] is onvoldoende stevig: [omschrijf]
232 | Borstwering - onvoldoende verankerd | De borstwering van [omschrijf] is onvoldoende stevig verankerd: [omschrijf]
232 | Borstwering - openingen onderste helft | De openingen in de onderste helft van de borstwering van [omschrijf] zijn te groot. De gemeten opening bedraagt [aantal] cm.
232 | Borstwering - openingen verticale verdeling | De openingen van de verticale verdeling van de borstwering van [omschrijf] zijn te groot. De gemeten opening bedraagt [aantal] cm.
232 | Trap - leuning met grote openingen | De openingen van de leuning van de gemeenschappelijke trap zijn te groot. [omschrijf] Er is valgevaar.
232 | Trap - leuning ontbreekt | Een leuning aan de gemeenschappelijke trap ontbreekt. [omschrijf]
232 | Trap - leuning onvoldoende bevestigd | De leuning aan de gemeenschappelijke trap is onvoldoende bevestigd. [omschrijf]
232 | Trap - niet veilig beloopbaar | De gemeenschappelijke trap is niet veilig beloopbaar: [omschrijf]
232 | Trap - aangetast | De gemeenschappelijke trap naar de [locatie] is aangetast door [omschrijf]
232 | Trap - doorloophoogte | De gemeenschappelijke trap naar de [locatie] heeft ruim onvoldoende vrije hoogte op de looplijn. De gemeten hoogte tussen de trapneus en bovenliggende begrenzing bedraagt [omschrijf]
232 | Trap - ernstig aangetast | De gemeenschappelijke trap naar de [locatie] is ernstig aangetast door [omschrijf] en daardoor komt de stabiliteit in het gedrang.
232 | Trap - hoogteverschil bovenste trede | De gemeenschappelijke trap naar de [locatie] heeft een hoogteverschil tussen de bovenste trede en de verdiepingsvloer dat gevoelig afwijkt van de andere optreden.
232 | Trap - hoogteverschillen tussen treden | De gemeenschappelijke trap naar de [locatie] heeft gevoelige hoogteverschillen tussen treden.
232 | Trap - leuning kelder ontbreekt | Een leuning aan de gemeenschappelijke keldertrap ontbreekt.
232 | Trap - te steil | De gemeenschappelijke trap naar de [locatie] is te steil: [omschrijf]
232 | Trap - te smal | De gemeenschappelijke trap naar de [locatie] is te smal: [omschrijf]
232 | Extra - laag raam in gemeenschappelijk deel | Er is een laag raam in de gemeenschappelijke [locatie]
232 | Extra - platte dak in gebruik als terras | Het platte dak wordt gebruikt als terras.
232 | Extra - platte dak makkelijk bereikbaar | Het platte dak is makkelijk bereikbaar vanuit [locatie]
232 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er direct valgevaar is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
233 | Borstwering - geen geschikt materiaal | De borstwering van [omschrijf] is niet uitgevoerd met geschikt materiaal: [omschrijf]
233 | Borstwering - lager dan 75 cm makkelijke opstap | De borstwering van [omschrijf] is lager dan de minimale vereiste hoogte van 75cm. De gemeten hoogte vanaf de gemakkelijke opstap bedraagt [aantal] cm.
233 | Borstwering - lager dan 75cm | De borstwering van [locatie] is lager dan de minimale vereiste hoogte van 75cm. De gemeten hoogte bedraagt [aantal] cm.
233 | Borstwering - ontbreekt | De borstwering van [omschrijf] ontbreekt.
233 | Borstwering - onvoldoende stevig | De borstwering van [omschrijf] is onvoldoende stevig: [omschrijf]
233 | Borstwering - onvoldoende verankerd | De borstwering van [omschrijf] is onvoldoende stevig verankerd: [omschrijf]
233 | Borstwering - openingen onderste helft | De openingen in de onderste helft van de borstwering van [omschrijf] zijn te groot. De gemeten opening bedraagt [aantal] cm.
233 | Borstwering - openingen verticale verdeling | De openingen van de verticale verdeling van de borstwering van [omschrijf] zijn te groot. De gemeten opening bedraagt [aantal] cm.
233 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er direct valgevaar is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid:
234 | Andere woning toegankelijk via onderzochte woning | De woning gelegen [locatie] is enkel toegankelijk via de onderzochte woning.
234 | Handelspand toegankelijk via onderzochte woning | Het handelspand gelegen [locatie] is enkel toegankelijk via de onderzochte woning.
235 | Woning niet afsluitbaar | De woning kan niet afgesloten worden.
235 | Geen sleutel of slot van de woning | Er is geen sleutel of slot voor de inkomdeur van de woning.
235 | Deur afgesloten met hangslot | De deur kan enkel afgesloten worden d.m.v. een hangslot. Dit slot verhindert een correcte slotvaste afsluiting van de woning
236 | Brievenbus - onbruikbaar | De brievenbus kan niet correct gebruikt worden [omschrijf]
236 | Brievenbus - onduidelijk | Het is onduidelijk welke brievenbus voor de bewoner dienstig is.
236 | Brievenbus - ontbreekt | Een brievenbus ontbreekt.
236 | Deurbel en brievenbus ontbreekt | Een deurbel en brievenbus ontbreken.
236 | Deurbel - onduidelijk | Het is onduidelijk welke deurbel voor de bewoner dienstig is.
236 | Deurbel - ontbreekt | Een deurbel ontbreekt.
236 | Deurbel - werkt niet | De deurbel functioneert niet.
241 | Woning - minder dan 18m² | De totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen bedraagt [omschrijf]m² en voldoet bijgevolg niet aan de minimale vereiste nettovloeroppervlakte van 18m².
241 | Extra - meetwijze bezettingsnorm | Voor de bezettingsnorm wordt enkel de nettovloeroppervlakte in rekening gebracht van de woonlokalen met een minimale nettovloeroppervlakte van 4m². De nettovloeroppervlakte wordt gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 220cm. De vloeroppervlakte onder het schuine dak wordt meegerekend vanaf een hoogte van 180 cm.
251 | Dakisolatie niet vastgesteld en geen EPC | Er is geen geldig EPC met een voldoende lage energiescore. Tijdens het onderzoek kon de aanwezigheid van de vereiste dakisolatie (R ≥ 0,75m²K/W) van alle daken visueel niet vastgesteld worden.
251 | EPC - R-waarde onbekend - hoge energiescore | Het EPC vermeldt dat de aanwezigheid van de dakisolatie onbekend is en heeft een energiescore van [EPC score] kWh / (m² jaar). De maximale waarde voor dit type van woning is [maximale EPC score] kWh / (m² jaar). Tijdens het onderzoek kon de aanwezigheid van de vereiste dakisolatie (R≥0,75m²K/W) van alle daken visueel niet vastgesteld worden.
251 | EPC - R-waarde te hoog - hoge energiescore | Het EPC vermeldt dat de R-waarde (R ≥ 0,75m²K/W) van de dakisolatie te laag is en heeft een energiescore van [EPC score] kWh / (m² jaar). De maximale waarde voor dit type van woning is [maximale EPC score] kWh / (m² jaar).
252 | Een raam - geen dubbel glas | Het raam in [locatie] bezit niet de vereiste dubbele beglazing.
252 | Een raam - geen luchtdichte spouw | Tussen de glasbladen van de dubbele beglazing van het raam in de [locatie] is er condensvorming, hierdoor is er geen luchtdichte spouw tussen de glasbladen.
252 | Een raam - glasbreuk | Er is glasbreuk aan de dubbele beglazing van het raam in de [locatie], hierdoor is er geen luchtdichte spouw tussen de glasbladen.
252 | Meerdere ramen - geen dubbel glas | De ramen in [locatie(s)] bezitten niet de vereiste dubbele beglazing.
261 | Rookmelder ontbreekt | Er ontbreekt een rookmelder in [locatie].
261 | Extra - plaatsing rookmelder woning | Een appartement/kamer moet per bouwlaag uitgerust worden met minstens één rookmelder. Een zolder of een kelder waarin zich een technische installatie bevindt of die via een vaste trap toegankelijk is, wordt als bouwlaag beschouwd.
262 | Quotatie CATIII | Volgende gebreken zijn van categorie III omdat er een ernstig veiligheids- en/of gezondheidsrisico is en geven aanleiding tot een advies van onbewoonbaarheid: